送检文件清单（GB 9706.1-2020）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **具体要求** | **是否齐备** |
| 1 | 检验委托书(代合同) | 详见业务相关表单02 | □是 □否 |
| 2 | 检验样品（进口样品受理时，需贴中文标签） | 无要求 | □是 □否 |
| 3 | 产品说明书（使用说明书、技术说明书） | 无要求 | □是 □否 |
| 4 | 产品技术要求 | 无要求 | □是 □否 |
| 5 | 真实性声明 | 详见业务相关表单09 | □是 □否 |
| 6 | 关键元器件清单 | 详见业务相关表单08 | □是 □否 |
| 7 | 安全关键件证书 | 证书扫描件 | □是 □否 |
| 8 | 可用性工程文件 | 详见业务相关表单05 | □是 □否 |
| 9 | 变压器信息表（若有） | 无要求 | □是 □否 |
| 10 | PEMS文档核查表 | 详见业务相关表单11 | □是 □否 |
| 11 | 变压器信息登记表 | 详见业务相关表单12 | □是 □否 |
| 12 | 风险管理文档 | 无要求 | □是 □否 |

**备注：**

1. 以上需求文件是依据GB 9706.1-2020标准要求拟定，后续会跟随标准的更新而更新。
2. 国康检验中心提供的文件模版仅供参考，研发部门或委托部门可以根据自己实际情况进行调整，但调整后的文件内容必须满足GB 9706.1-2020标准的要求。
3. 原则上，清单里涉及到的文档资料需要跟随检测委托单一起提交，国康检验中心保留根据文档实际对检测过程的影响程度拒绝委托的权利。