| 变压器信息登记表1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号： |  |  |  | 送样人员： |  |
| 送样单位： |  |  |  | 送样日期： |  |
| 设备内使用不同规格变压器的数量2)：共 1 种； 第 1 种 |  |  |  |  |  |
| 变压器型号（若有）：HNXYBOD120 |  |  |  |  |  |
| 变压器数量3)：浸漆 2 个； 未浸漆（必须提供）： 2个 |  |  |  |  |  |
| 变压器材料绝缘等级： □ A； R B； □ E； □ F； □ H |  |  |  |  |  |
| 变压器初、次级绕组之间的绝缘满足： □ 1MOOP；□ 1MOPP；R 2MOOP；□ 2MOPP； |  |  |  |  |  |
| 初级绕组 |  |  |  |  |  |
| 保护装置4)： R 有； £ 无 |  |  |  |  |  |
| - 过电流释放器： £无延时 释放器动作电流： A；证书编号： □有延时 延时时间： ；释放器动作电流： A；证书编号： |  |  |  |  |  |
| R 自动恢复的热断路器： 动作温度：105℃； 证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 非自动恢复的热断路器：动作温度： ℃； 证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 熔断器： □ 符合GB/T 9364.1标准； 证书编号： □ 符合其他标准： ；30min熔断时间电流： A |  |  |  |  |  |
| 输入绕组 | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 设备正常使用时的平均工作电流 (A) |  | 熔断器额定值 (A) |
| 绕组1 | 220 | 0.5 | 0.5 |  | 2 |
| 绕组2 |  |  |  |  |  |
| 绕组3 |  |  |  |  |  |
| 次级绕组 |  |  |  |  |  |
| 保护装置4)： □ 有； R 无 |  |  |  |  |  |
| □ 过电流释放器： □无延时 释放器动作电流： A；证书编号： □有延时 延时时间： ；释放器动作电流： A；证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 自动恢复的热断路器： 动作温度： ℃；证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 非自动恢复的热断路器：动作温度： ℃；证书编号： |  |  |  |  |  |
| □ 熔断器： □ 符合GB/T 9364.1标准；证书编号： □ 符合其他标准： ；30min熔断时间电流： A |  |  |  |  |  |
| 输出绕组5) | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 设备正常使用时的平均工作电流 (A) |  | 熔断器额定值 (A) |
| 绕组1 | 20 | 6 | 6 |  | 10 |
| 绕组2 |  |  |  |  |  |
| 绕组3 |  |  |  |  |  |
| 绕组4 |  |  |  |  |  |
| 绕组5 |  |  |  |  |  |
| 绕组6 |  |  |  |  |  |
| 注：1) 产品信息是做变压器检验的必备条件，应填写完整，否则试验无法进行，此表应加盖送样单位公章。 2) 送检的每种型号规格变压器分别填写一张表格。 3) 变压器数量：变压器需要提供1个未浸漆样品；如果变压器保护装置仅为内部不可恢复的温度保护装置，则需要至少提供2N（N为输出绕组数）个数量的浸漆样品，如果变压器保护装置除内部不可恢复的温度保护装置外还有初级/次级熔断器，则需要至少提供N+1（N为输出绕组数）个数量的浸漆样品及N个熔断器，其余情况需要至少提供1个浸漆样品及N个熔断器（若有）。 4) 保护装置类型：保护装置是指变压器内部和外部的能起到对变压器保护作用的装置，若有则必须填写，注意区分保护装置装在初级还是次级。 5) 输出绕组：绕组数量按实际使用绕组数量填写，未用绕组无需填写，平均工作电流按实际工作情况填写。 |  |  |  |  |  |